수질시설 유지보수 체크리스트

□ 시설점검현황

점검항목	상태	조치사항	비고
약품주입장치정상작동
배관및밸브누수여부
펌프수심및토출량측정
여과지교체주기확인
자동세척시스템점검
오존처리장치작동확인
수질검사장비보정
배출수수질검사수행
침전지슬러지배출
울타리및청소상태관리
안전장비및표지판점검
전기및제어시스템점검

□ 유지보수기록

작업내용	수행일자	담당자	결과
필터교체작업
배관세척및살균
펌프오일교환
약품충전및교체
전기설비점검정비
긴급수리및복구
장비부품교체