의료기기 안전성 점검 체크리스트

점검항목	점검기준	적부판정	확인일자	비고
의료기기식별정보확인	제조사명,모델명,규격확인
외관검사및손상여부	케이싱,버튼,화면상태점검
전원장치동작확인	배터리용량,충전상태점검
표시및라벨확인	사용일언,주의사항표시여부
성능검사및재현성	반복측정시일관성확인
정확도및교정상태	기준기기대비오차범위
안전성전자파검사	전자파방해정도측정
감염제어및청결도	재사용기기세척상태점검
사용설명서검토	명확한안내및경고문구
부품및구성물완전성	소비품,액세서리포함여부
저장환경조건적정성	온습도,빛차단환경확인
유효기간및변질여부	제조일자대비사용가능기간