가스 누출 방지 시설 점검표

점검항목	점검내용	정상	이상	점검일시	비고
배관부식상태	배관외부녹슬음점검
연결부위누출	플랜지및볼트체결상태
밸브기능점검	주단계밸브및안전밸브작동
압력게이지표시	정상범위내압력표시여부
가스감지기동작	감지기전원및신호정상여부
차단장치작동	자동차단밸브및계전기작동
환기시스템작동	배기팬및통풍구막힘여부
화염감지기점검	감지기렌즈청결도점검
누설감지기센서	센서오염및손상여부점검
방호복장비구비	방호장비및구급약품보유
안전표지설치	위험표지및안내문게시
접지상태점검	배관및기기접지저항측정
긴급정지버튼	비상차단장치버튼작동

점검담당자 : _______________ 점검일자 : _______________ 서명 : _______________