환경 안전 에너지 점검표

점검항목	실행여부	점검내용	결과판단	개선조치	비고
실내공기질관리		CO2농도측정및기록	적합	환기시간증대	2026.3.11점검
에너지소비현황		전력사용량검토	초과	조명LED교체	3월중완료
냉난방시스템점검		온도조절기작동	양호	필터교체예정
조명관리상태		점등시간최적화	부족	센서설치계획	견적중
폐기물분리배출		폐기물분류현황	적합	유지관리
수도시설누수점검		누수여부확인	정상	정기점검계속	분기별점검
가스안전점검		가스누출감시	이상없음	계속감시	월1회점검
화재안전관리		소화기위치확인	정상배치	교육강화	상반기예정
전기시설안전		접지저항측정	적합	유지
비상구표시조명		표지판및조명동작	양호	주기점검	월별점검
실내환경위생		바닥및벽면청결도	청결	일일관리	청소시간8시