에너지 시설 점검표

점검항목	점검내용	정상	이상	점검일시	점검자	비고
전력수급설비점검	차단기및배전반	□		2026-02-25	홍길동	정상작동
송전선로안전성	절연상태및손상	□		2026-02-25	김영미
변전소기기점검	변압기온도및음성	□		2026-02-25	이준호	정상범위
고압케이블점검	절연저항및외부손상	□		2026-02-24	박수진
접지저항측정	접지보호장치	□		2026-02-24	최동욱	기준값이내
차단기동작시험	과전류및누전시험	□		2026-02-23	장미영
무중단전원공급장치	배터리상태및충방전	□		2026-02-23	정재훈	충전중
열화상진단분석	고온점발생확인	□		2026-02-22	오나연
배전반내부청소	먼지제거및습도확인	□		2026-02-21	이순현	청소완료
전기화재감지기점검	센서및신호선상태	□		2026-02-20	강민준
발전기능력시험	출력및연료확인	□		2026-02-19	서지영	만발전가능
에너지저장장치점검	충전상태및성능	□		2026-02-18	황준석