냉장고온도점검체크리스트

점검기본정보

점검일시	점검자	점검장소	냉장고모델
2026-01-29 14 : 30	김철수	1번냉장실	CoolRefrig-2024

온도점검항목

점검항목	설정온도	현재온도	합격여부	비고
상층냉장실온도	0~4□	2.5□	합격	정상작동
중층냉장실온도	0~4□	3.2□	합격	정상작동
하층냉장실온도	0~4□	1.8□	합격	정상작동
급속냉동실온도	-18□이하	-20.1□	합격	냉동기능양호
보조냉동실온도	-18□이하	-19.3□	합격	냉동기능양호
도어패킹상태확인	정상	정상	합격	손상없음
내부청결도확인	청결	청결	합격	이상없음

최종점검결과

전체평가	사유	다음점검예정일
합격	모든항목정상범위	2026-02-29