수도 시설 유지보수 체크리스트

점검항목	점검상태	시설명	점검일	담당자	비고
유수율점검		상수도배관	2026-03-18	김철수	누수흔적없음
정수장여과기점검		침사지	2026-03-18	이영희	정상
펌프기계음점검		가압펌프	2026-03-17	박민준	경미한음성
배관부식상태점검		주배관	2026-03-16	최수진	교체예정
정수기약품주입점검		응집지	2026-03-15	정대호	약품충분
밸브동작여부점검		감압밸브	2026-03-14	강명철	정상작동
안전판압력점검		압력탱크	2026-03-13	오수경	기준값적정
계량기정확도점검		유량계	2026-03-12	임호선	재조정불필요
수질검사샘플채취		취수구	2026-03-11	한예원	검사완료
배관누수자국점검		지하배관	2026-03-10	이준호	건조한상태
탱크세척상태점검		저수탱크	2026-03-09	최민정	세척예정일3월25일