가스 공급 중단 사전 점검표

□ 점검항목

점검사항	현황	비고
가스누설검사실시	합격
안전장치작동확인	정상
배관상태점검	양호
차단밸브기능확인	정상작동
연결부위누수확인	이상없음
계량기상태확인	정상
가정용기구안전확인	기준부합
환기상태점검	양호
화기취급안전확인	안전
관리자지시사항준수	준수함

□ 점검결과

결과항목	판정	담당자
종합판정	공급가능	김철수
점검일시	2026-03-11
다음점검예정일	2026-09-11

□ 특이사항

-안전점검완료되었으며이상없음

-모든가스기구가정상작동중

-정기점검자격자에의해점검됨