시설 설비 고장 대응 점검표

기본정보

고장신고번호		신고일시
설비명		위치
담당자		연락처

고장상황

고장증상	초기진단	조치내용	완료여부	비고
배관누수	연결부손상	패킹교체	완료
조명점등불가	배선단선	배선재연결	완료
냉방기능저하	필터오염	필터교체	완료
방수시설누수	줄눈손상	줄눈재시공	진행중
창호손상	유리파손	유리교체예정	대기중
난방기능중단	보일러고장	보일러수리중	진행중

점검확인

점검항목	확인	점검일자	점검자	비고
초기점검완료	□	2025-01-30	김□□
재료준비확인	□	2025-01-30	이□□
시공작업진행	□	2025-01-31	박□□
안전조치확인	□	2025-01-31	정□□
품질검수완료	□	2025-02-01	최□□
성능테스트합격	□	2025-02-01	강□□
최종완료보고	□	2025-02-02	홍□□