수력발전소 안전 점검 체크리스트

□ 시설일반현황

발전소명	위치	준공년도	발전용량	운영주체

□ 구조물안전점검

점검항목	정상	경미결함	중대결함	비고
댐체균열및누수
댐체표면변형
기초누수
여수로구조안전
취수시설완전성
방수로안정성
수로터널누수
압력터널강도
발전소건물상태
전동기및발전기
수차및축받이
변압기및개폐기
계기및제어장치

□ 안전관리사항

안전관리항목
긴급배제시설가동
방수로배수능력
안전대체경로확보