가스 공급 시설 안전 점검 체크리스트

점검항목	점검기준	양호	미흡	불량	점검일자	비고
배관누설검사	비누액으로누설유무확인
차단밸브기능점검	밸브개폐정상작동확인
안전밸브동작테스트	설정압력에서정상작동
압력계정확도확인	눈금이명확하고판독가능
필터성능점검	불순물제거정상여부
방화벽설치확인	안전거리유지및설치상태
가스누출감지기작동	전원상태및알람기능테스트
환기시스템작동상태	공기유통정상여부확인
배관고정상태검사	진동또는이완현상유무
부식방지처리확인	부식또는손상현상점검
응급차단장치기능	긴급상황시신속차단가능
안전표지설치상태	표지판명확도및위치적절
정기점검기록보관	점검기록양식완비확인

점검자명		점검날짜		점검시간
시설명		위치주소