변전소 안전 점검 체크리스트

점검항목	정상	이상	점검일시	점검자	비고
접지저항값측정			2026-02-11	담당자명	기준값이내
절연저항값측정			2026-02-11	담당자명	기준값이내
주변온도점검			2026-02-11	담당자명	정상범위
냉각장치작동확인			2026-02-11	담당자명	정상작동
절연유상태검사			2026-02-11	담당자명	색상정상
기름누유점검			2026-02-11	담당자명	누유없음
배선결선상태점검			2026-02-11	담당자명	이상없음
스위치작동시험			2026-02-11	담당자명	정상작동
보호기능동작확인			2026-02-11	담당자명	정상작동
안전장비점검			2026-02-11	담당자명	구비완료
환기구통풍확인			2026-02-11	담당자명	정상통풍