배터리 성능 점검 체크리스트

점검항목	정상	주의	불량	점검일시	점검자	비고
충전용량테스트				2026.02.11	김점검	초기테스트
방전속도측정				2026.02.11	이점검	정상범위
전압안정성검사				2026.02.10	박점검
온도범위확인				2026.02.10	최점검	상온테스트
내부저항측정				2026.02.09	정점검	기준값이상
셀밸런스상태				2026.02.09	강점검
충방전사이클테스트				2026.02.08	장점검	5회실시
누수흔적점검				2026.02.08	이점검	외관양호
연결단자상태				2026.02.07	황점검
절연저항확인				2026.02.07	민점검	기준충족
용량손실률측정				2026.02.06	김점검