가스누출방지점검표

점검항목	정상	이상	미점검	비고
가스누출감지기작동여부확인
배관연결부위기밀성검사
가스공급밸브상태확인
저장용기압력게이지확인
안전밸브기능시험
배관내부상태점검
누출감지장비교정상태확인
비상차단장치작동확인
환기시스템정상작동확인
보호장비보관상태확인
누출방지용시일재료상태점검
안전교육실시여부확인