가스 보일러 유지보수 점검표

점검항목	점검내용	정상	부분결함	완전결함	조치예정	비고
점화장치	점화 플러그 및 전극 상태 확인
연소실상태	누수 및 균열 여부 점검
버너노즐	노즐 분사 패턴 및 막힘 확인
열교환기	스케일 및 부식 여부 검사
배기가스배출	배기 배출구 청소 및 드래프트 확인
연료공급장치	연료펌프 및 필터 상태 점검
압력계측정	연소가스 압력 및 산소농도 측정
밸브동작	보안밸브 및 차단밸브 정상 작동 확인
급수장치	급수펌프 및 압력 스위치 점검
온도제어	온도계 및 온도 제어 센서 정확도 확인
케이블배선	전기 케이블 절연 및 접속 상태 점검
안전장치작동	과압 및 과온 안전장치 정상 동작 확인