지열에너지운전점검체크리스트

□ 냉난방시스템점검

점검항목	점검결과	이상유무	비고
외출할때실내온도제어
난방운전시스템작동
냉방운전시스템작동
실내기필터점검
바이패스밸브조절
급수압력게이지확인
배수배출상태확인

□ 열펌프장비점검

점검항목	점검결과	이상유무	비고
열펌프운전음성확인
압축기전류측정
냉매누설상태점검
열교환기청소상태
고온고압차단스위치
저온저압차단스위치

□ 지중루프점검

점검항목	점검결과	이상유무	비고
파이프누수여부확인
순환펌프작동확인
유량계수치기록