소화기 점검 및 유지보수 체크리스트

□ 점검일정

점검일시	점검자명	점검부서	비고
2026-03-11	김철수	안전관리팀	정기점검 완료

□ 소화기점검항목

점검항목	상태	조치내용
소화기본체손상상태확인	양호
압력게이지작동여부	양호
안전핀과이물질점검	양호
호스및분사구조검사	양호
약제액충전량확인	양호
소화기라벨및표식상태	양호
분사시험수행여부	완료
배치위치정확성확인	양호
접근성및가시성검증	양호
수압시험기록확인	완료
품질인증마크확인	양호
주기적유지보수기록	완료
소화기교체및폐기유무	정상

□ 점검결과

점검결과 : 양호 □ 부분결함 □ 결함 □

점검자 서명 : ________________