전기시설 유지보수 점검표

□ 점검항목

점검항목	점검상태	이상유무	조치결과	비고
접지저항측정
단자대결선상태
배선관손상확인
차단기동작시험
누전차단기테스트
분전반청소
보호용기구점검
전열기구점검
배선이음처리확인
조명기구안정성

□ 점검결과

-점검일시 :

-점검자성명 :

-점검담당부서 :

-조치예정일 :