매장 환기 상태 점검표

점검항목	상태확인	조치사항	비고
주방 후드 필터 청결도	양호	기름때 제거 완료	정기세척
환풍기 작동 소음	정상	이상 소음 없음
외부 배기구 개방 상태	개방	장애물 없음 확인
홀 공기 순환 상태	원활	에어컨 연동 확인
창문 및 출입구 개폐	개방	자연 환기 실시
공기청정기 필터 상태	교체필요	차주 교체 예정
덕트 내부 오염도	보통	육안 점검 완료
급기구 먼지 적치	없음	청소 완료
환기 시스템 제어반	정상	설정 온도 유지
실내 이산화탄소 농도	적정	측정기 수치 확인
냄새 잔류 여부	없음	탈취 작업 완료
배기 팬 회전 속도	정상	회전력 양호