에너지발전설비상태점검표

점검항목	정상	이상	점검일자	점검자	비고
발전기터빈상태			2026-01-17	홍길동	정상작동
냉각수온도			2026-01-17	이순신	77□C
윤활유압력			2026-01-17	장보고	정상범위
진동측정값			2026-01-17	김유신	3.2mm/s
배기가스온도			2026-01-17	강감찬	정상
발전전력량			2026-01-17	문무왕	850kW
절연저항			2026-01-17	신문왕	5.2M□
연료소비율			2026-01-17	진정왕	0.28kg/kWh
소음레벨			2026-01-17	혜공왕	82dB
필터교체상태			2026-01-17	선덕여왕	교체완료
연결부품누출			2026-01-17	성덕왕	누출없음
제어시스템작동			2026-01-17	효소왕	정상