발전 설비 안전성 점검 체크리스트

점검항목	정상	부분결함	불량	점검기준	비고
터빈로터블레이드손상점검
발전기권선절연저항측정
변압기유질검사
냉각수순환펌프동작상태
차단기접점상태확인
계기용변압기절연저항
제어회로배선절연상태
접지저항값측정
배전반내습도및온도
안전장치동작테스트
연료공급시스템누유점검
배기가스배출농도측정