변압기 절연유 유지보수 체크리스트

점검항목	양호	부분결함	불량	비고
절연유색상검사
산가측정
절연파괴전압검사
수분함유량측정
점도측정
녹방지성평가
유화도측정
유산화도검사
입자오염도검사
가스함유량분석
용해가스분석
유필터여과
유보존용기검사

점검담당자 : ________________ 점검일시 : ________________