배관 보호막 점검 체크리스트

점검항목	양호	부분손상	광범위손상	교체필요	점검일시	점검담당자	비고
외부보호막박리
방식피막균열
단열재손상
부식흔적발견
접합부유격
도장재백분화
산화물침적
틈새부식진행
충격손상흔적
습기침투현상
용접부열화