저장탱크 내부 검사 체크리스트

검사항목	검사내용	합격	부적격	보완필요	비고
외부표면상태	부식,변형,누수흔적
내부벽면상태	스케일,부식정도
용접부상태	균열,박리,틈새
바닥부식상황	침전물,부식깊이
개구부밀폐도	손잡이,사다리
액위게이지작동	지시값정확도
온도계정확성	눈금판식/디지털
밸브기능성	개폐동작부드러움
배관누수확인	연결부,분기점
안전장치완성도	압력계,통풍장치
청소상태검증	이물질,침전물제거
방지시설설치	접지,방폭장치