건축 현장 전기 점검 체크리스트

점검항목	양호	미흡	불량	점검일자	점검자	비고
접지저항측정				2026-03-19	김철수	0.1□이하
누전차단기동작				2026-03-19	이영호	정상
배선절연저항				2026-03-19	박준희	10M□이상
분전함상태확인				2026-03-19	최영수	손상없음
조명기구점검				2026-03-19	정민호	모두정상
콘센트상태확인				2026-03-19	장준환	8개확인
배선보호관확인				2026-03-19	홍석동	균열없음
차단기용량확인				2026-03-19	송기철	100A적정
케이블배치상태				2026-03-19	오재훈	정렬정상
접지선연결확인				2026-03-19	임준식	황록색확인
누전전류측정				2026-03-19	유현성	5mA이하
안전기준준수확인				2026-03-19	강민철	합격