송전 시설 안전성 점검 체크리스트

□ 점검항목

점검항목	양호	불량	미해당	비고
금물부식및손상검사
절연체풍화도검사
도체연선단선검사
스팬장도재검사
접지저항값측정
우풍장치동작확인
절연거리간격검사
수목접촉위험도평가
차폐선상태확인
진동댐퍼작동상태검사
점검일시
점검담당자

□ 점검결과요약

총점검항목		양호항목
불량항목		미해당항목
점검의견