공공 건물 배관 누수 점검표

점검항목	위치	점검결과	상태	조치사항	담당자	비고
세면대배관점검
화장실변기배관점검
주방싱크대배관점검
선반및난간연결부점검
벽면열관통부점검
바닥배수구주변점검
옥상배관고정금구점검
지하실배관밸브점검
슬래브관통부실링점검
배관표면부식상태점검
배관절부접합상태점검
보온재손상여부점검