방사성 물질 취급 점검표

점검항목	기준	상태	시간	점검자	비고
방사성물질보관위치확인	안전지정장소	정상	09 : 30	김철수	밀폐용기보관
외부오염도측정	한계선이하	적합	10 : 15	이영미	제염완료
차폐용기상태점검	손상없음	정상	10 : 45	박준호	외관양호
취급인원안전교육확인	교육완료	완료	11 : 20	최민정	월2회교육
개인보호장구착용상태	전체착용	적합	11 : 50	정준택	손상없음
작업공간환기상태	정상가동	정상	14 : 00	오세현	필터교체필요
폐기물격납상태	밀폐용기	적합	14 : 30	서은지	표기완료
모니터링장비점검	정상작동	정상	15 : 00	황수민	교정완료
기록부정리상태	항목완성	적합	15 : 30	강기철	일일기록완료
비상대응장비배치	확보상태	준비완료	16 : 00	임혜정	접근용이위치
방사선표지판부착	부착필수	완료	16 : 30	유동훈	명확히표시