극저온 저장 설비 점검표

□ 저장실상태점검

점검항목	점검내용	점검결과	비고
온도계동작상태	계기판온도표시정상	정상
냉동실상태	결빙및손상여부확인	정상
외부케이싱상태	손상및오염여부확인	정상
냉각팬동작	소음및진동유무	정상
도어밀폐성	도어패킹손상도확인	양호
배수구상태	막힘및역류유무확인	정상
전원공급안정성	전압변동및차단유무	정상
내부조명상태	조명등점등여부확인	점등
방음재손상도	벽면방음재이상유무	정상
배수호스연결상태	누수및단절여부확인	양호
냉매누출흔적	오염및얼룩여부확인	정상

□ 보관물품상태확인

확인항목	상태내용	확인결과	비고
보관물품표시	품명및보관날짜표기완료	완료
용기밀폐상태	뚜껑손상및누수유무	양호