전자파 누출 검출 체크리스트

점검항목명	점검결과_양호	점검결과_불량	점검결과_해당없음	비고사항
차폐재 표면 손상 여부 확인	Pass			스크래치 없음 확인됨
접지 라인 연결 상태 점검				연결 상태 양호함
하우징 결합부 밀착도 검사
케이블 실드 처리 상태
도전성 가스켓 압착 상태
EMI 필터 장착 여부 점검
프레임 간 이격 거리 확인
차폐 도장 균일도 측정
커넥터 쉘 접지 상태
누설 전류 측정값 기록