병원 내 안전 시설 점검표

점검구역	점검항목	상태확인	점검결과	비고
병동 복도	바닥 미끄럼 방지 처리 상태	양호	O	특이사항 없음
병동 복도	비상구 유도등 점등 여부	양호	O
병동 복도	소화기 압력 게이지 정상 여부	양호	O
병동 복도	복도 장애물 적치 여부	양호	O
병동 복도	비상벨 작동 및 위치 적정성	양호	O
병실 내부	침대 난간 고정 상태	양호	O
병실 내부	호출벨 작동 및 연결 상태	양호	O
병실 내부	전기 콘센트 파손 여부	양호	O
병실 내부	문 손잡이 및 경첩 상태	양호	O
병실 내부	조명 기구 깜빡임 여부	양호	O
병실 내부	창문 잠금장치 작동 여부	양호	O
병실 내부	바닥재 들뜸 현상 유무	양호	O
병실 내부	가스 배관 연결 부위 누출	양호	O