건설 현장 소방 설비 점검표

점검구분	소방시설 점검 항목	상태 확인	점검 결과	비고
소방시설	소화기 압력 및 비치 상태	정상	양호	압력계 녹색범위 확인
소방시설	옥내소화전 호스 결합 상태	정상	양호
소방시설	소화전 함 내 노즐 구비 여부	정상	양호
경보설비	화재감지기 작동 및 외관 상태	정상	양호
경보설비	발신기 버튼 작동 여부	정상	양호
경보설비	수신기 전원 및 표시등 상태	정상	양호
피난설비	유도등 점등 및 시인성 확보	정상	양호
피난설비	완강기 설치 및 로프 상태	정상	양호
피난설비	비상구 통로 적치물 유무	정상	양호
소화용수	옥외소화전 주변 장애물 여부	정상	양호
소화용수	소방차 전용 구역 확보 상태	정상	양호
기타사항	방화셔터 하부 장애물 여부	정상	양호