화재 대피로 점검표

□ 기본 정보

점검일자	2024-05-20	점검자성명	홍길동
점검장소	본관 3층 숙박구역	점검상태	양호

□ 대피로 및 안전시설 점검항목

점검항목명	점검결과	비고
비상구통로적치물유무	확인	통로상에 박스 없음
유도등점등상태	정상
비상구문개방가능여부	가능
피난계단조명작동	양호
완강기설치상태	이상없음
소화기비치위치	적정
방화문폐쇄상태	정상
피난유도선시인성	확인됨
비상벨작동여부	작동함
대피로표지판부착	완료
방화셔터주변공간	확보됨
비상조명등배터리	충전됨