의료기기 안전 점검표

점검항목명	상태확인	점검결과	조치사항	비고
전원 케이블 피복 상태	정상	양호	특이사항 없음	-
접지 단자 연결 상태	정상	양호	접지 확인 완료	-
디스플레이 화면 출력	정상	양호	밝기 적정함	-
조작 버튼 작동 여부	정상	양호	모든 버튼 반응함	-
센서 감도 측정값	정상	양호	기준치 이내	-
냉각 팬 작동 소음	정상	양호	소음 수치 낮음	-
배터리 충전 효율	정상	양호	완충 확인	-
소모품 교체 주기	정상	양호	교체 예정 없음	-
외부 케이스 파손	정상	양호	외관 깨끗함	-
알람 기능 작동	정상	양호	경보음 정상	-
소프트웨어 버전	정상	양호	최신 버전 유지	-
멸균 상태 유지	정상	양호	멸균 완료 확인	-