관광시설 소화기 점검표

점검항목명	점검결과1	점검결과2	점검결과3	비고
소화기 압력계 지침 정상여부	정상			녹색 범위 확인 필수
소화기 외관 부식 상태	양호
안전핀 탈락 및 손상 여부	이상없음
소화약제 누설 여부 확인	정상
호스 및 노즐 파손 상태	양호
제조년월 유효기간 경과 여부	준수
소화기 표지판 부착 상태	양호
설치 장소 장애물 유무	확보됨
봉인줄 손상 및 탈락 여부	이상없음
소화기 지지대 고정 상태	양호