관광 숙박 시설 환기 설비 점검표

□ 시설 기본 정보

시설명	그랜드 스테이 호텔	점검일자	2024-05-20
점검자명	김철수	점검구역	객실 및 로비

□ 환기 설비 세부 점검 항목

점검 항목명	상태 확인	비고	특이사항
송풍기 작동 여부	정상		소음 없음
필터 오염도 상태	양호
덕트 연결 부위 누기	이상없음
환기구 개폐 작동	정상
모터 구동 소음	정상
급기구 풍량 측정	적정
배기구 흡입력	양호
제어 패널 작동	정상
댐퍼 구동 상태	정상
전선 피복 상태	양호
실내 이산화탄소 농도	정상
습도 조절 기능	양호
자동 운전 모드	정상

□ 종합 의견

종합 의견 사항	전반적인 환기 설비 상태는 양호하며, 필터 교체 주기가 다가오고 있으므로 차월 내 교체를 권장함.