온습도계 정기 점검표

□ 기본 정보

점검일자	2024-05-20	점검자명	홍길동
기기모델명	TH-100A	관리번호	EQ-2024-01

□ 세부 점검 항목

점검항목명	점검결과	비고
디스플레이 가독성 확인	정상	숫자 선명함
센서 표면 오염 상태	양호	먼지 없음
배터리 잔량 확인	충분	교체 예정 없음
온도 측정 정확도	일치	표준기 대비 오차범위 내
습도 측정 정확도	일치	기준치 준수
외관 파손 여부	무결함	스크래치 없음
설치 위치 안정성	고정됨	거치대 견고함
전원 공급 상태	안정적	전압 변동 없음
데이터 기록 기능	작동	로그 저장 확인
주변 환경 영향성	적정	직사광선 차단됨
교정 유효 기간	유효	차기 교정일 확인
통신 연결 상태	연결됨	네트워크 신호 강함
알람 설정 작동	정상	임계치 도달 테스트 완료