의료 장비 정비 점검표

점검 항목명	장비 상태 확인	작동 여부	오염도 점검	비고
전원 공급 장치 출력 상태	정상 범위 내 작동함	양호	깨끗함	전압 수치 안정적임
디스플레이 화면 출력	패널 깜빡임 없음	양호	스크래치 없음	-
센서 반응 속도	즉각적 반응 확인	양호	이물질 없음	-
소모품 교체 주기	교체 시기 도래 안함	양호	-	-
케이블 피복 상태	단선 흔적 없음	양호	-	-
냉각 팬 가동 소음	이상 소음 없음	양호	-	-
데이터 저장 용량	여유 공간 충분함	양호	-	-
소프트웨어 버전	최신 업데이트됨	양호	-	-
내부 배터리 충전	완충 상태 확인	양호	-	-
안전 경보 알람	정상 작동 확인	양호	-	-
외관 프레임 부식	부식 및 파손 없음	양호	-	-