고압멸균기 점검표

점검항목명	상태결과	세부확인사항	비고
전원 공급 상태	정상	플러그 및 케이블 손상 여부
증기 압력 수치	적정압력	설정 압력 도달 여부 확인
내부 온도 유지	정상	목표 온도 도달 및 유지력
도어 패킹 밀폐	양호	고무 패킹 마모 및 이물질
배수 배관 상태	정상	배수 호스 꼬임 및 막힘
멸균 용기 결함	이상없음	내부 용기 균열 및 오염
물 수위 센서	정상	증류수 잔량 및 센서 작동
멸균 지표 반응	변색확인	화학적 지표 색상 변화
제어 패널 작동	정상	버튼 및 디스플레이 반응
안전 밸브 기능	이상없음	과압 방지 밸브 작동 여부
멸균 사이클 종료	정상완료	프로그램 종료 및 알람