품질관리 온도 점검표

점검항목명	점검결과	측정치(□)	상태확인	비고
냉장고 내부 적정온도 유지 여부	정상	3.2□	양호	기준치 이내 관리됨
냉동실 영하 온도 준수 여부	정상	-18.5□	양호	설정온도 유지 중
온도계 영점 조절 상태 확인	정상	0.0□	양호	교정 완료 상태
센서 부위 결빙 발생 여부	정상	해당없음	양호	결빙 현상 없음
문 개폐 시 온도 복구 속도	정상	신속함	양호	고무 패킹 상태 양호
실외기 주변 환기 상태	정상	-	양호	통풍로 확보됨
전원 공급 및 전력 상태	정상	-	양호	전압 안정적임
디지털 표시부 가독성	정상	-	양호	숫자 선명함
주변 습도와 온도 상관관계	정상	-	양호	습도 적정 범위 내
이상 발생 시 경보 작동 여부	정상	-	양호	테스트 완료됨