화학물질 유출 대응 안전 점검표

점검항목	점검내용	설치여부	작동상태	유지보수	기타사항
유출감지기작동	감지기정상작동여부	□	정상	점검예정	최근점검 : 2026년1월
방지제거기능	방지장치작동상황	□	정상	적절
격리차단장치	격리밸브기능확인	□	정상	적절
집수처리시설	집수시설상태확인	□	정상	적절
응급세척설비	세척수공급상태	□	정상	적절
보호장비완비	개인보호장비배치	□	정상	적절
응급약품보관	응급약품유효기간	□	정상	적절	2026년6월만료
환기시스템	환기장치작동상황	□	정상	적절
정화장비	정화필터교체여부	□	정상	필터교체예정	3개월주기
배수관리	배수처리설비확인	□	정상	적절
저장용기점검	용기누수여부확인	□	정상	적절
비상대응절차	대응매뉴얼최신화	□	정상	적절	2025년11월갱신