발전기 비축 점검 체크리스트

□ 점검정보

점검일자		점검자명
발전기위치		발전기모델
운영담당부서

□ 발전기비축점검항목

점검항목	양호	불량	비고
냉각수온도
배터리전압상태
에어필터상태
오일필터상태
벨트장력
배기시스템상태
방음커버상태
배선상태
제어판상태
차단기작동
자동전환스위치
접지상태
소음진동수준