농업용수 품질 점검표

점검 정보

점검일자	점검장소	담당자	연락처
2026-01-22	농경지A	김점검	010-1234-5678

수질 점검 항목

점검항목	점검결과	기준값	판정	비고
pH	7.2	6.5~8.0	적정	중성범위내
전기전도도	1200	2000이하	적정	염분함량정상
용존산소	6.8	5.0이상	적정	산소포화도충분
탁도	2.5	5.0이하	적정	투명도양호
총질소	8.5	20이하	적정	영양염적정
총인	0.3	1.0이하	적정	부영양화방지
대장균군	음성	음성	적정	세균번식억제

점검 의견

종합판정	조치사항
적합	정기적인모니터링계속