스포츠 시설 구조 안전 점검표

점검 대상 : 실내 체육관

점검 일자 : 2026년 3월 19일

점검항목	정상	불량	개선필요	점검담당자	비고
기둥및보강도				김철수	좌측기둥균열있음
지붕구조안정성				이영희	누수흔적없음
바닥면상태				박순호	균일한상태유지
계단및경사로				최정민	손잡이교체예정
의장부재견고성				정다희	정상상태
하중지지능력				우동욱	용량내사용중
외벽및방수				신민지	외벽도장박리
전기배선안전				이민수	접지불량개선필요
조명기구상태				황준호	일부점등불량
소방시설관리				강미래	소화기정기점검완료
안전표지판설치				조예은	표지판글씨벗겨짐