주차장 환기 장비 사전 점검표

□ 점검 항목

점검항목명	상태	조치내역	비고
필터청결도점검
덕트연결부위새는지확인
소음및진동발생확인
그릴및배출구청결도점검
냄새및악취발생확인
전원선상태점검
제어판및스위치작동상태
방화댐퍼개폐상태확인
환기량측정및기록
장비표면오염도확인

□ 점검결과

- 점검예정일 : 2026년3월18일

- 점검담당자 :

- 최근정기점검일 : 2026년2월28일