매립지 시설 안전 점검표

점검항목	양호	부분결함	중대결함	점검자	점검일자	비고
침출수처리시스템				홍길동	2024-01-15	정상작동중
가스배출시스템				김영희	2024-01-15	주기적점검필요
사면안정성				이순신	2024-01-16	균열없음
침출수수위관리				박영수	2024-01-16	기준치이내
방수막상태				최민선	2024-01-17	손상없음
배수로시스템				정준호	2024-01-17	소통양호
경계펜스상태				이민준	2024-01-18	파손없음
안내판표지				우은미	2024-01-18	선명함
침입방지장치				이상준	2024-01-19	작동확인
녹화상태점검				정현미	2024-01-19	양호상태
악취측정				박준철	2024-01-20	기준값이하
지반침하모니터링				김희진	2024-01-20	정상범위