비상 발전기 체크리스트

점검항목	정상	이상	점검완료	점검일시	점검담당자	비고
연료탱크상태점검
냉각수레벨확인
엔진오일양점검
배터리단자부식확인
공기필터청결도확인
배기시스템누출점검
방음덮개상태확인
전기접지상태검증
연결케이블온전성확인
자동전환장치작동확인
소음진동수준측정
안전장치기능테스트