비상 발전 설비 기능 점검표

점검항목	정상	이상	점검일시	점검자	비고
엔진오일량확인
냉각수누수확인
배터리전압측정
연료누수여부점검
시동테스트실행
부하테스트수행
주제어판동작확인
안전장치동작점검
배기계통점검
소음진동도측정
접지저항값측정