비상 발전 설비 안전 점검표

□ 점검 기본 정보

점검일자		점검자명
시설명		연락처
설치년도		용량(kW)

□ 안전 점검 항목

점검항목	점검결과	비고
냉각수 레벨 점검
배터리 전압 측정
연료탱크 용량 확인
연료 품질 점검
에어필터 상태 점검
디젤필터 상태 점검
냉각 팬 회전 상태
배기 배출 상태 점검
진동 및 소음 수준
발전기 전압 측정
발전기 주파수 확인
제어판 표시 상태
긴급정지 버튼 작동

□ 시운전 결과

항목	결과	비고
무부하 운전 상태
부하운전 10분 점검
정상 종료 확인