배관 시설 정비 점검 체크리스트

점검항목	양호	부분손상	교체필요	점검일자	비고
급수배관누수
배수배관막힘
화장실급수레버작동
수도계량기누수
급탕배관단열재손상
배관노후화
밸브기능작동
옥외급수관손상
온수순환배관누수
오수정화조상태
배관연결부위건전성
방충망배수관보호